附件1：

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栅栏道闸 | 1.配4米杆，无话机芯.机箱结实耐用，防水，可适用户外环境下使用.遥控器2个；1、一体静音数字智能道闸，机箱采用经特殊工艺处理的钢板制成，表面用高级汽车漆或塑粉涂敷，既防腐美观，又可以避免由于紫外线照射引起的褪色；2、本机带过热保护，3、带红绿灯，停电时能快速的将闸杆抬起；4、支持红外保护、环路感应器、压力传感器 | 1 | 台 |
| 2 | 79G雷达 | 道闸专用，检测车辆防砸 | 1 | 个 |
| 3 | 车牌识别一体机 | 500万防伪相机.TI3730芯片（1GHz Cortex-A8, 800MHz DSP）与ARM接合主控制器，300万像素全实时、标准H.265 Main Profile编码、双码流、SD卡存储，6米以内道宽均可识别； *自动对焦，让现场的安装调试更方便快捷；*支持视频流和触发识别，根据每个安装现场环境自由切换； | 2 | 套 |
| 4 | 护栏 | 5米长横杆护栏 | 2 | 组 |
| 5 | 汽车阻拦栏杆 | 50厘米宽，30厘米高，贴反光膜 | 3 | 组 |
| 6 | 人行通道门 | 电动格栅门，1.2-1.8宽度可调节 | 1 | 套 |
| 7 | 硬盘录像机 | ◆最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； ◆支持最新H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264 IP设备混合接入； ◆支持HDMI与VGA同源输出，支持VGA接口高清1080p输出； ◆全新的UI操作界面，支持一键添加IP设备以及一键开启录像功能；支持录像文件按时间打包； ◆支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； | 1 | 台 |
| 8 | 硬盘 | 4T监控专用盘 | 1 | 块 |
| 9 | 高清网络摄像头 | 400万 双光全彩筒型网络摄像机，2红外+2白光 | 2 | 个 |
| 10 | 摄像头电源 | 12V2A 摄像机专用电源 | 2 | 个 |
| 11 | 摄像头支架 | 壁装支架 | 2 | 个 |
| 12 | 交换机 | 8口千兆交换机 | 1 | 个 |
| 13 | 专用排插 | 防雷排插 | 1 | 个 |
| 14 | 弱电箱 | 室外不锈钢弱电箱 | 1 | 个 |
| 15 | 电源线 | RVV2*1.5 无氧铜芯 | 200 | 米 |
| 16 | 网线 | 室外专用，无氧铜五类 | 200 | 米 |
| 17 | 线管 | PVC25/20 | 60 | 米 |
| 18 | 辅材 | 膨胀螺丝，扎带，水晶头，胶带等 | 1 | 项 |
|  | 安装调试费 | 含1套停车场管理系统，2个监控，旧设备的拆除等配套施工。 |  |  |
|  | 工程总造价 | 含普票 |  |  |